Пример таблицы расхождений проекта и сметы

Обезличенный пример структуры результата. Используется для пояснения формата проверки сметной части и связи сметы с проектными решениями.

## Параметры проверки

Объект: ________________________________

Сметная база: ___________________________

Проверяемые разделы: ____________________

Версия файлов: __________________________

## Таблица расхождений

| № | Позиция / раздел | По проекту | По смете | Расхождение | Рекомендация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВОР / отделочные работы | Объем 420 м² | В смете 510 м² | +90 м² | Проверить источник объема, скорректировать ВОР или сметную позицию. |
| 2 | Инженерные сети | Указано оборудование одной марки | В смете применен иной комплект | Несовпадение состава | Сверить спецификацию, коммерческие предложения и сметные ресурсы. |
| 3 | Коэффициенты | Проект не содержит условий стесненности | В смете применен повышающий коэффициент | Не подтверждено документами | Запросить обоснование или исключить коэффициент. |

## Итог по примеру

По результату заказчик получает перечень спорных строк, комментарии эксперта и рекомендации: подтвердить, исправить или исключить позицию до подачи в экспертизу или согласования договора.